## 電気利用届出書
東京たま未来メッセ（東京都立多摩産業交流センター） 御中
申請日： 年 月 日
電気利用届出書
展示室の利用に伴い、以下のとおり電気を利用したいので届出します。
１．主催者 | 「展示室／会議室 利用申請書」の 「申請者」の欄と同じ内容を記入願います。
所在地
社名/団体名
代表者氏名
担当者氏名 |  |  |  |  | 連絡先 電話番号
電気のご利用に ついて | 記入漏れが無いように作成し、施工日の14日前までに、この「電気利用届書」と
「展示室使用電力算出表」、電源端子盤番号と使用容量を記入した「電気配線図面」を提出願います。
先に「展示室使用電力算出表」を作成し、下記「3.設備容量等」に転記願います。
「3.設備容量等」欄の ①・②の値は以下の制限値以内とする。
単相は、各1/4室で128KVA以内 、全室で512KVA以内。（各電源端子盤容量：16KVA/面）
三相は、各1/4室で80KVA以内 、全室で320KVA以内。（各電源端子盤容量：10KVA/面）
２．施工内容 | 本申請書で申請する展示場に塗りつぶし■をしてください。
申請対象 | 全室 |  |  | 1/4室 |  | 1/2室 |  | 3/4室 |  | Excelで直接入力される場合は「しかく」で変換すると □、■を
| □ | ABCD |  | □ | A（屋根下広場側） | □ | AB | □ | ABC | 入力することができます。
|  |  |  | □ | B | □ | BC | □ | BCD
|  |  |  | □ | C | □ | CD
|  |  |  | □ | D（搬入口側）➔消す
３．設備容量等 | 使用する電気の種別を■塗りつぶして、接続する設備容量（KVA）等を記入してください。
① 100V (単相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | (KVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | (%)
| □ | 使用する | 用途 | □ | 照明 | □ | パソコン | □ | プロジェクター
| □ | 使用しない |  | □ | レジ | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし
② 200V (単相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | (KVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | (%)
| □ | 使用する | 用途 | □ | 冷凍・冷蔵庫 | □ | 調理機器 | □ | 工作機械
| □ | 使用しない |  | □ | 照明 | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし
③ 200V (三相, 50Hz) |  |  | 設備容量 | (KVA) |  | 設備容量に対する需要率 |  |  | (%)
| □ | 使用する | 用途 | □ | 冷凍・冷蔵庫 | □ | ポンプ | □ | 工作機械
| □ | 使用しない |  | □ | その他（ ）
|  |  | 特記 | 夜間送電 □あり □なし
施工者 | □ | 自己（主催者自身が施工する簡易配線の場合）
| □ | 電気工事業者に依頼する場合 ⇒ 以下に、総括電気工事業者の情報を記入してください。
電気工事会社名 | [6 empty] | 工事責任者
所在地 | [6 empty] | 資格番号
施工開始 予定日時 |  |  | 送電開始 予定日時 |  |  |  | 撤去開始 予定日時
月 日 時 分 施工開始 |  |  | 月 日 時 分 送電開始 |  |  |  | 月 日 時 分 撤去開始
事務処理使用欄 |  | 受付番号： |  |  | 受付日： |  |  | 受付者：

## 展示室レイアウト
H1L-A
H1P-A
H1P-B
H1L-B
H1P-C
H1L-C
H1L-D
H1P-D
H1P-E
H1L-E
H1P-F
H1L-F
H1P-G
H1L-G
H1P-H
H1L-H
A
B
C
D
E
F
G
H
H1L-A-2
H1P-A-2
H1L-A-4
H1P-A-4
H1L-A-1
H1P-A-1
H1L-A-3
H1P-A-3
H1L-E-2
H1P-E-2
H1L-E-4
H1P-E-4
H1L-E-1
H1P-E-1
H1L-E-3
H1P-E-3
H1L-B-2
H1P-B-2
H1L-B-4
H1P-B-4
H1L-B-1
H1P-B-1
H1L-B-3
H1P-B-3
H1L-F-2
H1P-F-2
H1L-F-4
H1P-F-4
H1L-F-1
H1P-F-1
H1L-F-3
H1P-F-3
H1L-C-2
H1P-C-2
H1L-C-4
H1P-C-4
H1L-C-1
H1P-C-1
H1L-C-3
H1P-C-3
H1L-G-2
H1P-G-2
H1L-G-4
H1P-G-4
H1L-G-1
H1P-G-1
H1L-G-3
H1P-G-3
H1L-D-2
H1P-D-2
H1L-D-4
H1P-D-4
H1L-D-1
H1P-D-1
H1L-D-3
H1P-D-3
H1L-H-2
H1P-H-2
H1L-H-4
H1P-H-4
H1L-H-1
H1P-H-1
H1L-H-3
H1P-H-3
1階ホワイエ
バックヤード

## 使用電力算出表
【 展示室 電灯使用電力算出表 】
|  | ホワイエ側 電灯 分電盤 |  |  | ホワイエ側 電灯 分電盤
| H1L-A |  |  | H1L-B
単相主幹（ 225A ） |  |  | 単相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1L-A-1 | 1φ3W 100A |  | H1L-C-1 | 1φ3W 100A
H1L-A-2 | 1φ3W 100A |  | H1L-C-2 | 1φ3W 100A
H1L-A-3 | 1φ3W 100A |  | H1L-C-3 | 1φ3W 100A
H1L-A-4 | 1φ3W 100A |  | H1L-C-4 | 1φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
| H1L-C |  |  | H1L-D
単相主幹（ 225A ） |  |  | 単相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1L-C-1 | 1φ3W 100A |  | H1L-D-1 | 1φ3W 100A
H1L-C-2 | 1φ3W 100A |  | H1L-D-2 | 1φ3W 100A
H1L-C-3 | 1φ3W 100A |  | H1L-D-3 | 1φ3W 100A
H1L-C-4 | 1φ3W 100A |  | H1L-D-4 | 1φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
|  | バックヤード側 電灯 分電盤 |  |  | バックヤード側 電灯 分電盤
| H1L-E |  |  | H1L-F
単相主幹（ 225A ） |  |  | 単相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1L-E-1 | 1φ3W 100A |  | H1L-F-1 | 1φ3W 100A
H1L-E-2 | 1φ3W 100A |  | H1L-F-2 | 1φ3W 100A
H1L-E-3 | 1φ3W 100A |  | H1L-F-3 | 1φ3W 100A
H1L-E-4 | 1φ3W 100A |  | H1L-F-4 | 1φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
| H1L-G |  |  | H1L-H
単相主幹（ 225A ） |  |  | 単相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1L-G-1 | 1φ3W 100A |  | H1L-H-1 | 1φ3W 100A
H1L-G-2 | 1φ3W 100A |  | H1L-H-2 | 1φ3W 100A
H1L-G-3 | 1φ3W 100A |  | H1L-H-3 | 1φ3W 100A
H1L-G-4 | 1φ3W 100A |  | H1L-H-4 | 1φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
【 展示室 動力使用電力算出表 】
|  | ホワイエ側 動力 分電盤 |  |  | ホワイエ側 動力 分電盤
| H1P-A |  |  | H1P-B
三相主幹（ 225A ） |  |  | 三相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1P-A-1 | 3φ3W 100A |  | H1P-B-1 | 3φ3W 100A
H1P-A-2 | 3φ3W 100A |  | H1P-B-2 | 3φ3W 100A
H1P-A-3 | 3φ3W 100A |  | H1P-B-3 | 3φ3W 100A
H1P-A-4 | 3φ3W 100A |  | H1P-B-4 | 3φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
| H1P-C |  |  | H1P-D
三相主幹（ 225A ） |  |  | 三相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1P-C-1 | 3φ3W 100A |  | H1P-D-1 | 3φ3W 100A
H1P-C-2 | 3φ3W 100A |  | H1P-D-2 | 3φ3W 100A
H1P-C-3 | 3φ3W 100A |  | H1P-D-3 | 3φ3W 100A
H1P-C-4 | 3φ3W 100A |  | H1P-D-4 | 3φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
|  | バックヤード側 動力 分電盤 |  |  | バックヤード側 動力 分電盤
| H1P-E |  |  | H1P-F
三相主幹（ 225A ） |  |  | 三相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1P-E-1 | 3φ3W 100A |  | H1P-F-1 | 3φ3W 100A
H1P-E-2 | 3φ3W 100A |  | H1P-F-2 | 3φ3W 100A
H1P-E-3 | 3φ3W 100A |  | H1P-F-3 | 3φ3W 100A
H1P-E-4 | 3φ3W 100A |  | H1P-F-4 | 3φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0
| H1P-G |  |  | H1P-H
三相主幹（ 225A ） |  |  | 三相主幹（ 225A ）
電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW） | 電源端子盤 | ブレーカー | 使用電力（KW）
H1P-G-1 | 3φ3W 100A |  | H1P-H-1 | 3φ3W 100A
H1P-G-2 | 3φ3W 100A |  | H1P-H-2 | 3φ3W 100A
H1P-G-3 | 3φ3W 100A |  | H1P-H-3 | 3φ3W 100A
H1P-G-4 | 3φ3W 100A |  | H1P-H-4 | 3φ3W 100A
合 計 |  | 0 | 合 計 |  | 0